Приложение № 1.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за високо-точни измервания с глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС), във връзка с изпълнение на проект BMP1/2.2/2163/2017 „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район Балканмед (БеРТИСС) по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент „Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с 3 обособени позиции.“

Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 9 броя референтни станции за високо-точни измервания с ГНСС“;

Обособена позиция № 2 „Доставка на 9 броя настолни работни станции с непрекъсваемо електрозахранване за работа с ГНСС“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 брой преносим компютър за работа с ГНСС“.

Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 брой преносим компютър за работа с ГНСС“.

- Доставка на 1 брой преносим компютър по проект BMP1/2.2/2163/2017 BalkanMed real time severe weather service- BeRTISS.

- Участникът трябва да изпълни доставката, като характеристиките на подлежащото на доставка оборудване са подробно описани в Таблица 1.

- Участникът, избран за изпълнител,  при изпълнение на доставката трябва да представи техническа документация и инструкции за експлоатация на настолните работни станции.

- Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на доставената техника и изпълнените дейности за срок, не по-малко от 36 месеца.

- Участникът трябва да осигури отстраняване на неизправности,  в рамките на гаранционния срок – не повече от 5 дни от момента на уведомяване от страна на възложителя и предостави оборотно устройство със същите параметри.

- Устройствто и неговите компоненти трябва да са нови, неизползвани. Устройствата трябва да са актуални към датата на доставка и да са стандартни модели в производство.

- Комплектовката на оборудването трябва да включва всички технически аксесоари, необходими за правилната му работа, като например захранващи кабели, кабели за връзка, захранващи адаптери и други.

- Предложената техника да отговаря на българските стандарти и да е съвместима с електрическата мрежа на Република България

- Участникът трябва да бъде производител или да бъде оторизиран от производителя на оборудването или от негов официален представител, за извършване на продажба и сервизно обслужване на оборудването, предмет на поръчката, за територията на Република България.

- Участникът следва да има на разположение център за техническа поддръжка, работещ в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и действаща система за съобщаване на проблеми. Центърът трябва да поддържа минимум 6 (шест) канала за достъп – електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс и е-mail.

По отношение на посочените в настоящата техническа спецификация конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и еквиваленти.

Таблица 1

| Продукт | Параметър | Минимални технически изисквания |
| --- | --- | --- |
| Преносим компютъ- 1 брой | Процесор | Минимум 4 физически ядра с базова работна честота 1.80GHz и честота в турбо режим минимум 4.0GHz, 8MB cache, да поддържа 64-битови инструкции |
|  | Оперативна памет | Минимум 8GB DDR4 |
|  | Твърд диск | Минимум 256 GB SSD NVMe + 1TB 5400 SATA |
|  | Видеокарта | Отделна с минимум 2 GB DDR3 собствена памет |
|  | Входно-изходни портове | Минимум 4 x USB от които 2 х USB 3.1, 1 x USB Type-C, VGA, HDMI, комбо аудио жак, четец на мултимедийни карти |
|  | Мрежова свързаност | 10/100/1000 Mbps RJ-45, Wi-Fi 802.11 a/c, Bluetooth v.4.2 |
|  | Звук | Вградени стерео колонки |
|  | Сигурност | Drive Lock, четец на пръстов отпечатък |
|  | Батерия | Минимум 3-клетъчна 48Wh |
|  | Клавиатура | Устойчива на разлив на малки по обем течности, с отделен цифров блок и надписи по БДС |
|  | Операционна система | Предварително инсталирана Microsoft Windows 10 Pro, 64-битова версия с безсрочен лиценз или еквивалент |
|  | Тегло | Не повече от 2.5 кг. |
|  | Сертификационни изисквания | CE Mark, Energy star, RoHS, IT Eco декларация |