**Приложение № 8.2**

**ДО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

…………………………………………………………………………………………………...

(ЕИК/ БУЛСТАТ)

…………………………………………………………………………………………………...

(адрес по регистрация)

**Относно:** процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за високо-точни измервания с глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС), във връзка с изпълнение на проект BMP1/2.2/2163/2017** **„Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район Балканмед (БеРТИСС) по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент „Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с 3 обособени позиции.“**

**Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 9 броя референтни станции за високо-точни измервания с ГНСС“;**

**Обособена позиция № 2 „Доставка на 9 броя настолни работни станции с непрекъсваемо електрозахранване за работа с ГНСС“;**

**Обособена позиция № 3 „Доставка на 1 брой преносим компютър за работа с ГНСС“.**

**За обособена позиция № 2 „Доставка на 9 броя настолни работни станции с непрекъсваемо електрозахранване за работа с ГНСС“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Представяме нашето предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка, съобразено с изискванията на възложителя.

1. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация на възложителя, а именно: Доставка и въвеждане в експлоатация на 9 броя настолни компютри за работа с ГНСС.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Продукт** | **Параметър** | **Минимални технически изисквания** | **Предложение на участника** |
| Настолна работна станция – 9 броя | Процесор | Минимум 4 физически ядра, с базова работна честота 3.8GHz и мин. работна честота в турбо режим 4.2 GHz |  |
| Оперативна памет | Мин. 8GB DDR4, 4 x DIMM slots |  |
| Твърд диск | Мин. 2 х 1TB SATA III 7200rpm  |  |
| Оптично устройство | Вградено DVD+/-RW |  |
| Разширителни слотове | Мин. 1 х PCIe x 16, 1 х PCIe x8, 2 х PCIe други видове |  |
| Входно-изходни портове | Мин. 10 х USB, поне 6 x USB 3.1, два от които да са на предния панел, RJ-45, serial port, VGA, 2 х Display port, изходи за слушалки и микрофон, четец на мултимедийни карти |  |
| Мрежа | Мин. 10/100/1000 Mbps RJ-45 |  |
| Сигурност | Вграден TPM, RAID 0, 1 |  |
| Кутия | Tower/Microtower |  |
| Захранване | Макс. 280W с мин. 90% ефективност на захранването при пълно натоварване на системата |  |
| Мишка | USB, оптична със скрол, от производителя на компютъра |  |
| Клавиатура | USB, с надписи по БДС от производителя на компютъра |  |
| Операционна система | Предварително инсталирана Microsoft Windows 10 Pro, 64-битова версия с безсрочен лиценз или еквивалент |  |
| Сертификационни изисквания | CE Mark, Energy star, RoHS, IT Eco декларация |  |
| Монитор | От производителя на компютъра. Диагонал: мин. 23.8“ (16:9), резолюция: мин. FHD, яркост: мин. 250cd/m2, контраст: мин. 1000:1, време на реакция: макс. 5ms, ъгли на видимост 1780/1780, тип на матрцата IPS с подсветка, изводи – мин. VGA, HDMI, Display port, USB, стойка – с възможност за регулиране на височината до поне 120мм, pivot функция, наклон мин. от -50 до +230Сертификати – Energy star, TCO, CE Mark |  |
|  Непрекъсваемо електрозахранване | Непрекъсваемо електрозахранване | Тип: Line Interactive, входно нанпрежение: мин. 170V-264V, Изх.мощност мин.650VA, Изводи: мин, 4 x IEC 320 C13, защити: IEC/EN 62040-1, време на резервираност мин. 15 минути. Сертификати – CE Mark |  |

3. Декларираме, че ще изпълним поръчката в срок до……….. (…….словом) дни от датата на подписване на договора.

*Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да надвишава 30 (тридесет) календарни дни и следва да бъде определен в цели числа.*

4. Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва:

4.1. за настолните работни станции ………. (……..словом) месеца.

4.2. за непрекъсваемото електрозахранване ………. (……..словом) месеца

*Забележка: Гаранционния срок не може да бъде по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца за настолните компютри и не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца за непрекъсваемото електрозахранване.*

5. Срок за отстраняване на неизправности в рамките на гаранционния срок - ………… (словом ……………..) дни.

*Забележка: Срокът не може да надвишава 5 (пет) дни от момента на уведомяване от страна на възложителя*

6. Декларирам, че съм производител или оторизиран от производителя/ите/ или от негов/и официален/ни представител/и, за извършване на продажба и сервизно обслужване на оборудването, предмет на поръчката, за територията на Република България. ***(невярното се зачертава)[[1]](#footnote-1).***

7. При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

8. В случай че бъдем определени за изпълнител, в срок ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

9. Ще уведомим възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелства, свързани с изпълнение на поръчката. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в обществената поръчка.

 10. Декларирам, че имам на разположение център за техническа поддръжка, работещ в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и действаща система за съобщаване на проблеми. Декларирам, че центърът поддържа минимум 6 (шест) канала за достъп – електронна уеб-базирана система за регистриране и обработване на инциденти, уеб-портал за споделяне на документи, мобилен телефон, стационарен телефон, факс и е-mail.

**Приложения:**

1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – ако е приложимо;

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и декларация за срока на валидност на офертата;

3. Оторизационно/и/ писмо/а/ от производителя/ите/ или от негов/и официален/ни представител/и, за извършване на продажба и сервизно обслужване на оборудването, предмет на поръчката, за територията на Република България. ***(Прилага се в случай, че участникът не е производител на оборудването. Следва да бъдат описани конкретно приложени документи в пълно съответствие с декларираното обстоятелство по т. 6).***

Дата:…………………… Име и фамилия:…………………………………….

гр. ……………………… Подпис:……………………………..........................

1. Бележката се отнася само за т. 6 [↑](#footnote-ref-1)