**Приложение № 8.6**

**ДО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ,,БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

…………………………………………………………………………………………………...

 (ЕИК/ БУЛСТАТ)

…………………………………………………………………………………………………...

(адрес по регистрация)

**Относно:** Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за два командни пункта – в с. Тъжа, област Стара Загора и в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:**

**– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;**

**– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;**

**– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;**

**– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“**

**– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;**

**– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;**

**– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“;**

**– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.**

**За обособена позиция № 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“**

 **УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка:

**1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Цена за изпълнение на поръчката без ДДС: ………………………..** | **……………………………….****/….словом/ лева** |
| **2.** | **3 % за непредвидени разходи** ***Забележка: 3% от цената по т. 1*** | **……………………………….****/….словом/ лева** |
| **3.** | **Цена за изпълнение** **в** **това число 3% за непредвидени разходи без ДДС (т. 1 + т. 2)** | **……………………………….****/….словом/ лева** |
| **4.** | **Цена за изпълнение в** **това число 3% за непредвидени разходи с ДДС /т. 3 + 20% ДДС/** | **……………………………….****/….словом/ лева** |

**2. Елементи на ценообразуване:**

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %

**3.** Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

**4.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

**5.** При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3**%** от приетата договорна стойност без ДДС.

**Приложения**: Количествено–стойностна сметка

Дата:…………………… Име и фамилия:…………………………………….

гр. ……………………… Подпис:……………………………..........................

**КОЛИЧЕСТВЕНO- СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование на видовете работи*** |  ***м-ка*** | ***к-во*** | ***ед. цена*** | ***стойност*** |
| ***I. Демонтаж и премахване на същ. елементи*** |
| ***Трети етаж*** |
| 1 | Демонтаж на съществуващи дървени врати, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване  | м2  | 19 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи дървени прозорци, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване  | м2  | 39 |  |  |
| 3 | Разбиване на съществуваща облицовка от фаянсови плочи в санитарните възли | м2  | 60 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващи санитарни уреди - тоалетни чинии с казанчета, чешми, душове  | бр. | 7 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващите осветителни тела от стаите, тоалетните и коридора | бр. | 28 |  |  |
| ***Четвърти етаж*** |
| 6 | Разрушаване на две преградни тухлени стени с дебелина 12см за преустройство на едната тоалетна в ново апаратно помещение | м³ | 0.78 |  |  |
| 7 | Демонтаж на съществуващи дървени врати, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване  | м2  | 9 |  |  |
| 8 | Демонтаж на съществуващи дървени прозорци, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване  | м2  | 30 |  |  |
| 9 | Разбиване на съществуваща облицовка от фаянсови плочи в санитарните възли | м2  | 60 |  |  |
| 10 | Демонтаж на съществуващи санитарни уреди - тоалетни чинии, казанчета, чешми, душове  | бр. | 7 |  |  |
| 11 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела от стаята, тоалетните и коридора  | бр. | 19 |  |  |
| ***Покрив***  |
| 12 | Премахване на съществуваща ЛТ ламарина от покрива  | м2  | 202 |  |  |
| 13 | Демонтаж на част от съществуващата компрометирана дървена носеща конструкция на покрива (ориентировъчно) | м³ | 1 |  |  |
|  ***ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи*** |
| ***Трети етаж*** |
| 14 | Доставка и монтаж на щендерни стени от гипсокартон и минерална вата с дебелина 75 мм включително носеща конструкция и окомплектовка за преграждане на директорския кабинет и счетоводството | м2  | 35 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на щендерна стена от влагоустойчив гипсокартон с дебелина 75мм, включително носеща конструкция и окомплектовка за новото душово помещение за жените  | м2  | 37 |  |  |
| 16 | Гипсова шпакловка по стените от гипсокартон | м2  | 25 |  |  |
| 12 | Ремонт на съществуваща вароциментова вътрешна мазилка по стени и тавани на стаите и обмазване около някои врати | м2  | 158 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по стените и таваните на стаите за ремонт и санитарните помещения | м2  | 520 |  |  |
| 14 | Боядисване с блажна боя на цокъл с H=1,50 м по стените на коридора  | м2  | 29 |  |  |
| 15 | Боядисване с латекс по стените на стаите, коридора и санитарните помещения | м2  | 392 |  |  |
| 16 | Боядисване с латекс по стени на влажните душови помещения | м2  | 3.30 |  |  |
| 17 | Боядисване с латекс по таваните на командния пункт, кородора и санитарните помещения  | м2  | 166 |  |  |
| 18 | Боядисване с латекс по таваните на влажните душови помещения | м2  | 2.70 |  |  |
| 19 | Полагане на нова изравнителна циментова замазка под новата настилка в стаите на командния пункт и санитарните помещения | м2  | 147 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на нова настилка от гранитогрес в част от стаите на командния пункт, тоалетните и кухненския бокс | м2  | 92 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на цокъл с височина 10 см от гранитогрес за помещенията с настилка от гранитогрес  | м | 108.60 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на нова облицовка от фаянсови плочи с H=2,00 м по стените на санитарните помещения  | м2  | 89 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с подложка в част от помещенията на ком. пункт | м2  | 55 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на РVС /дървени/ первази при ламиниран паркет в част от помещенията на командния пункт | м | 53 |  |  |
| 25 | Почистване на съществуващата венецианска мозайка в коридора | м2  | 21.50 |  |  |
| ***Четвърти етаж*** |
| 26 | Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка при съществуващите стени и тавани (наличие и на някои течове) в командната зала, склада, коридора и санитарните помещения | м2  | 125.50 |  |  |
| 27 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по стени и тавани на помещението на командната зала, склада и санитарните помещения | м2  | 313.30 |  |  |
| 28 | Боядисване с блажна боя на цокъл с H=1,50 м по стените на коридора и стълбищната клетка | м2  | 68.50 |  |  |
| 29 | Боядисване с латекс по стените на командната зала, апаратната, склада, коридора и санитарните помещения | м2  | 202.50 |  |  |
| 30 | Боядисване с латекс по таваните на командната зала, апаратната, коридора и санитарните помещения  | м2  | 110.80 |  |  |
| 31 | Полагане на нова изравнителна циментова замазка под настилките на помещенията на командната зала, апаратната, склада и санитарните помещения | м2  | 74.30 |  |  |
| 32 | Доставка и полагане на нова настилка от гранитогрес в командната зала, апаратната, склада и санитарните помещения | м2  | 74.30 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на цокъл с височина 10 см от гранитогрес при настилките от гранитогрес  | м | 71.20 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи по стените на санитарните помещения  | м2  | 51.25 |  |  |
| 35 | Почистване на венецианската мозайка в коридора | м2  | 38 |  |  |
| ***Покрив***  |
| 36 | Доставка и монтаж на нова ламарина с PVC покритие ЛТ75/s=0,7 (7,72 кг/м2) и окомплектовка към нея за ремонт на покрива  | м2  | 202 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на нова дървена конструкция за подмяна на част от компрометираната дървена носеща конструкция на покрива (ориентировъчно) | м³ | 1 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на отводнителни елементи при покрива - седящи олуци  | м | 31 |  |  |
| 39 | Оформяне и ремонт на излази за вентилация на вертикалните канализационни колонове в покрива | бр. | 10 |  |  |
| 40 | Ремонт на съществуващите комини на покрива | бр. | 10 |  |  |
|  ***ІІІ. Дограма*** |
| ***Трети етаж*** |
| 41 | Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях | м2  | 18 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати влючително окомплектовката към тях в санитарните възли | м2  | 7 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях в стаите и коридора | м2  | 41 |  |  |
| ***Четвърти етаж*** |
| 44 | Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях | м2  | 6.5 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати влючително окомплектовката към тях в санитарните възли | м2  | 3 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на нови PVC прозорци влючително окомплектовката към тях в командната зала, апаратната, коридора и санитарните възли | м2  | 30 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на нови PVC витрини влючително окомплектовката към тях в командната зала | м2  | 14.50 |  |  |
|  ***ІV. Част "ВиК"- нови работи*** |
| ***Трети етаж*** |
| 48 | Доставка и монтаж на нови тоалетни чинии с казанчета (моноблок) | бр. | 2 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на нови мивки за тоалетните  | бр. | 2 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на нови смесители за мивките (батерии) | бр. | 2 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на нови смесители за душ | бр. | 2 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на нова кухненска мивка с шкаф за кухненския бокс  | бр. | 1 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на нови сифони | бр. | 7 |  |  |
| ***Четвърти етаж*** |
| 53 | Доставка и монтаж на нови тоалетни чинии с казанчета (моноблок) | бр. | 2 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на нови мивки за тоалетните  | бр. | 2 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на нови батерии/смесители за чешмите  | бр. | 2 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на нови сифони | бр. | 5 |  |  |
| ***V. Част "Електро" - нови работи*** |
| ***Трети етаж*** |
| 57 | Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2\* 28W с капак, IP 54 за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела) | бр. | 21 |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на нови LED 18 W плафониери IP 20 LED 2080 lm за таваните на тоалетните и кухненския бокс  | бр. | 7 |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на нови аплици бански в комплект с луминисцентни лампи IP44 за душовите помещения (противовлажни осветителни тела) | бр. | 2 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на нови мрежови UTP5 кабели | м | 50 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на нови кабелни лайсни с широчина 4 см | м | 20 |  |  |
| ***Четвърти етаж*** |
| 62 | Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2\* 28W с капак, IP 54 за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела) | бр. | 13 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж на нови LED 18 W плафониери IP 20 LED 2080 lm за таваните на тоалетните и склада  | бр. | 5 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на нови мрежови кабели UTP5  | м | 50 |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж на нови кабел лайсни с широчина 6 см | м | 6 |  |  |
| ***VI. Общо почистване на двата етажа*** |
| 66 | Основно почистване – окончателно | бр. | 1 |  |  |
|  ***VII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл. 3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от 13.11.2012 г.*** |
| 67 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201  | т | 0.77 |  |  |
| 68 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202  | т | 0.62 |  |  |
| 69 | Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107 | т | 13.28 |  |  |
| 70 | Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904  | т | 1.56 |  |  |

Дата:…………………… Име и фамилия:…………………………………….

гр. ……………………… Подпис:……………………………..........................