**Приложение № 8.7**

**ДО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ,,БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ……………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника)

…………………………………………………………………………………………………...

(ЕИК/ БУЛСТАТ)

…………………………………………………………………………………………………...

(адрес по регистрация)

**Относно:** Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за два командни пункта – в с. Тъжа, област Стара Загора и в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:**

**– Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;**

**– Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;**

**– Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;**

**– Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“**

**– Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;**

**– Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;**

**– Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“;**

**– Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.**

**За обособена позиция № 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка:

**1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Цена за изпълнение на поръчката без ДДС: ………………………..** | **……………………………….**  **/….словом/ лева** |
| **2.** | **3 % за непредвидени разходи**  ***Забележка: 3% от цената по т. 1*** | **……………………………….**  **/….словом/ лева** |
| **3.** | **Цена за изпълнение** **в** **това число 3% за непредвидени разходи без ДДС (т. 1 + т. 2)** | **……………………………….**  **/….словом/ лева** |
| **4.** | **Цена за изпълнение в** **това число 3% за непредвидени разходи с ДДС /т. 3 + 20% ДДС/** | **……………………………….**  **/….словом/ лева** |

**2. Елементи на ценообразуване:**

- часова ставка …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда .................... %

- допълнителни разходи върху механизацията .................... %

- доставно-складови разходи .................... %

- печалба .................... %

**3.** Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

**4.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

**5.** При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3**%** от приетата договорна стойност без ДДС.

**Приложения**: Количествено–стойностна сметка

Дата:…………………… Име и фамилия:…………………………………….

гр. ……………………… Подпис:……………………………..........................

**КОЛИЧЕСТВЕНO- СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование на видовете работи*** | ***м-ка*** | ***к-во*** | ***ед. цена*** | ***стойност*** |
| ***I. Демонтаж и премахване на същeствуващи елементи*** | | | | | |
| ***Трети етаж на сградата*** | | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващи дървени врати, пренасяне, натоварване на транспорт и извозване | м2 | 29 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи облицовки от фаянсови плочи по стените на санитарния възел и стаите и облицовки на лабораторните маси и плотове | м2 | 215 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи дървени стени с дървени витрини | м2 | 25.5 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващи санитарни уреди - тоалетни чинии с казанчета и чешми | бр. | 8 |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващи лабораторни маси и лабораторни плотове под прозорците | м2 | 26 |  |  |
| 6 | Демонтаж на съществуващите осветителни тела от стаите, тоалетните и коридора | бр. | 30 |  |  |
| 7 | Демонтаж на съществуващи настилки от линолеум | м2 | 127 |  |  |
| 8 | Демонтаж на компрометирани настилки от теракотни плочи | м2 | 141 |  |  |
| 9 | Демонтаж на компрометирани вароцимонтови мазилки по стени и тавани | м2 | 30 |  |  |
| 10 | Демонтаж на съществуващи електрически табла | бр. | 4 |  |  |
| ***ІІ.Новопроектирани архитектурно-строителни работи*** | | | | | |
| ***Трети етаж на сградата*** | | | | | |
| 11 | Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка по съществуващите стени в помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения | м2 | 655 |  |  |
| 12 | Ремонт на съществуваща вътрешна вароциментова мазилка по съществуващите тавани (наличие и на някои течове) в помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения | м2 | 222 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по стените на помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения | м2 | 655 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на нова гипсова шпакловка по таваните на помещенията на командната зала, техническите помещения, стаите, коридора и санитарните помещения | м2 | 222 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи с Н=2,00 м по стените на санитарните помещения и в кухненския бокс | м2 | 50.5 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на щендерни стени от гипсокартон и минерална вата с дебелина 75 мм включително носеща конструкция и окомплектовка за отделяне на техническия отдел от двете апаратни помещения | м2 | 15 |  |  |
| 17 | Гипсова шпакловка по стените от гипсокартон | м2 | 15 |  |  |
| 18 | Боядисване с латекс по стените на стаите на командния пункт, коридора, фоайето и санитарните помещения | м2 | 645 |  |  |
| 19 | Боядисване с латекс по стените на влажното душово помещение | м2 | 10 |  |  |
| 20 | Боядисване с латекс по таваните на стаите на командния пункт, кородора, фоайето и санитарните помещения | м2 | 216.5 |  |  |
| 21 | Боядисване с латекс по тавана на влажното душово помещение | м2 | 5.5 |  |  |
| 22 | Ремонт на съществуващата изравнителна циментова замазка по подовете на помещенията на командната зала, техническите помещения и стаите | м2 | 162.5 |  |  |
| 23 | Почистване на съществуващата мозайка в коридора | м2 | 59.5 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на нова изравнителна циментова замазка в коридора, санитарните помещения и фоайето | м2 | 222 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на нова настилка от гранитогрес в част от стаите на командния пункт, кухненския бокс, коридора и фоайето | м2 | 137 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на цокъл с височина 10 см от гранитогрес за помещенията с настилка от гранитогрес | м | 118 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на нова настилка от теракотни плочи в бянята, тоалетната и умивалнята към тоалетната | м2 | 9 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на цокъл с височина 10 см от теракотни плочи в помещенията с настилка от теракотни плочи | м | 16.5 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с подложка в част от стаите - учебен център, директорски кабинет, счетоводство, офис и три стаи за почивка | м2 | 123 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на РVС /дървени/ первази при ламиниран паркет в помещенията с настилка от ламиниран паркет | м | 100 |  |  |
| ***ІІІ. Дограма*** | | | | | |
| ***Трети етаж на сградата*** | | | | | |
| 29 | Доставка и монтаж на нови вътрешни MDF врати влючително окомплектовката към тях | м2 | 20.5 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати влючително окомплектовката към тях в санитарните възли | м2 | 6.5 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на нови PVC витрини влючително окомплектовката към тях за отделяне на двете апаратни от техническия отдел | м2 | 10 |  |  |
| ***ІV. Част "ВиК"- нови работи*** | | | | | |
| ***Трети етаж на сградата*** | | | | | |
| 32 | Доставка и монтаж на нови тоалетни чинии с казанчета (моноблок) | бр. | 2 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на нови мивки за тоалетната и банята | бр. | 2 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на нови смесители за мивките (батерии) | бр. | 2 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на нов смесител за душ | бр. | 1 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на нова кухненска мивка с шкаф за кухненския бокс | бр. | 1 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на нови сифони | бр. | 3 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на обемен ел. бойлер 80л. 2,5 квт/ч | бр. | 1 |  |  |
| ***V. Част "Електро" - нови работи*** | | | | | |
| ***Трети етаж на сградата*** | | | | | |
| 39 | Доставка и монтаж на нови луминисцентни осветителни тела 2\* 28W с капак, IP 54 за стаите и коридора (или други подобни с параметрите на демонтираните осветителни тела) | бр. | 41 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на нови LED 18 W плафониери IP 20 LED 2080 lm за таваните на тоалетната, умивалнята към нея и кухненския бокс | бр. | 3 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на нови бански аплици в комплект с луминисцентни лампи IP44 за душовото помещение (противовлажно осветително тяло) | бр. | 2 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 12 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на ключ сериен скрита инсталация IP 20 ключ обикновен скрита инсталация IP 20 | бр. | 4 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация | бр. | 43 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на бойлерно табло скрита инсталация, 220 V; IP 20; I=16 A | бр. | 1 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на нови мрежови UTP5 кабели | м | 200 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на нови кабелни лайсни с широчина 6 см | м | 100 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на новo електрическo таблo | бр. | 1 |  |  |
| ***VI. Общо почистване на третия етаж на сградата*** | | | | | |
| 48 | Основно почистване – окончателно | бр. | 1 |  |  |
| ***VII. РАБОТИ ПО ЧАСТ "ПУСО" - Приложение 1 към чл. 3 на Наредбата за управление на строителните отпъдъци от 13.11.2012 г.*** | | | | | |
| 49 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "дървен материал" с код 170201 | т | 2.25 |  |  |
| 50 | Транспортиране (извозване) до депо на отпадък "стъкло" с код 170202 | т | 1.25 |  |  |
| 51 | Транспортиране до депо на смесени минерални отпъдъци с код 170107 | т | 28 |  |  |
| 52 | Транспортиране до депо на смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 170904 | т | 4.9 |  |  |

Дата:…………………… Име и фамилия:…………………………………….

гр. ……………………… Подпис:……………………………..........................